## sheet1
序号 | 项目 |  | 主要内容 |  |  | 操作人 | 操作时间
1 | 压缩机组装 |  | 康居人六楼生产线 |  |  | 张奎贤 | 2022-10-18 09:37:45
2 | 弓型架装配 |  | 整机组装完成后进行整机组装完成后进行运行磨合六楼生产线装完成后进行整机组装完成后进行运行磨合六楼磨合磨合磨磨合磨合磨 |  |  | 黄梅香 | 2022-10-18 09:51:22
3 | 前后钣金件 二级排氮组 |  | 康居人六楼生产线 |  |  | 胡欢 | 2022-10-18 10:06:52
4 | 电控件装配 |  | 康居人六楼生产线整机组装完成后进行整机组装完成后进行运行磨合，运行磨合时间见作业指导书整机组装完成后进行运行磨合，合时间见作业指导书运行磨合时瑟书运行磨合瑟瑟瑟间运行磨合时间见作业指导书运行磨合时瑟书运行磨合瑟瑟瑟间fffffff |  |  | 张家权 | 2022-10-18 10:13:05
5 | 分子筛组件装配 |  | 康居人六楼生产线 |  |  | 吴连兵 | 2022-10-18 10:26:52
6 | 壳体装配 |  | 康居人六楼生产线 |  |  | 徐林 | 2022-10-18 10:44:08
7 | 调试 |  | 康居9人19.78六楼生9.63产 |  |  | 谭红琼 | 2022-10-18 10:57:05
8 | 整机组装 |  | 康居人六楼康居人六楼生康居人六楼康居人六楼生产线生产线产线生产线六楼生康居人六楼康居人六楼生产线瑟瑟 |  |  | 高雪峰 | 2022-10-18 10:59:58
9 | 运行磨合 |  | 整机组装完成后进行整机组装完成后进行运行磨合六楼生产线装完成后进行整机组装完成后进行运行磨合六楼磨合磨合磨 |  |  | 高雪峰 | 2022-10-18 10:59:58
10 | 成品检验 |  | 康居人六楼生产线 |  |  | 曹丽娜 | 2022-10-18 14:06:30
11 | 包装 |  | 康居人六楼生产线指标任务ID |  |  | 徐小燕 | 2022-10-18 14:39:16
检测结果： þ合格 ¨不合格 | [5 empty] | 检验员; |  | 曹丽娜
不良处理记录 | [6 empty] | 维修人
维修后确认： þ合格 ¨不合格 | [5 empty] | 检验员: | 曹丽娜
供应商信息
名称 |  | 供应商 |  |  | 供应商
压缩机 |  | 01 裕奇 02 宝乾 03 新克 |  |  | 01 爱尔肯 02 斯诺特 03 川皖 04 建军
电控 |  | 01 萝卜头 02 无量 |  |  | 01 拔萃 02 凯利达 03 雪峰 04 建龙
主要生产设备
倍速链动力组装线 SC-S-102 |  |  |  | 打包机 SC-S-103

## Sheet2
合肥康居人智能科技有限公司
KJR—QR/ZL-005 |  | KJR-Y317W成品检验记录/报告
产品型号 | KJR-Y317W |  |  | 产品批号/编号 |  | R04700322101837P4
执行标准 | 皖械注准 20162080294 |  |  | 检验依据 |  | 成品检验规程
检验项目 | 检验标准(氧浓度和氧产量项目需运行磨合120min后测试) |  |  |  |  | 检测 仪器 |  | 检验 结果 |  | 复检 如有
外观 | 无异常 |  |  |  |  | 目测
氧气浓度 | 92
气味 | 无气味 |  |  |  |  | 嗅觉
噪音 | 50 |  |  |  |  | 声级计
运行功能 | Y |  |  |  |  | 操作验证
氧产量-氧流量 | 0.6 |  |  |  |  | 流量计
20%标准流量 | 1 |  |  |  |  | 流量计
50%氧流量 | 1.5 |  |  |  |  | 流量计
出口压力 | 50 |  |  |  |  | 压力表
流量计 | Y |  |  |  |  | 目视
氧浓度监控器 | Y |  |  |  |  | 操作验证
定时功能 | Y |  |  |  |  | 计算+检测
累加计时功能 | Y |  |  |  |  | 观察+计算
雾化装置 | 7 |  |  |  |  | 目视+流量计
泄露电流 | 符合标准 |  |  |  |  | 医用泄漏电流 测试仪
电介质强度 | 符号标准 |  |  |  |  | 医用耐电压 测试仪
外观 | 无异常 |  |  |  |  | 目测
氧气浓度 | 92
气味 | 无气味 |  |  |  |  | 嗅觉
噪音 | 50 |  |  |  |  | 声级计
运行功能 | Y |  |  |  |  | 操作验证
氧产量-氧流量 | 0.6 |  |  |  |  | 流量计
20%标准流量 | 1 |  |  |  |  | 流量计
50%氧流量 | 1.5 |  |  |  |  | 流量计
出口压力 | 50 |  |  |  |  | 压力表
流量计 | Y |  |  |  |  | 目视
氧浓度监控器 | Y |  |  |  |  | 操作验证
定时功能 | Y |  |  |  |  | 计算+检测
累加计时功能 | Y |  |  |  |  | 观察+计算
雾化装置 | 7 |  |  |  |  | 目视+流量计
泄露电流 | 符合标准 |  |  |  |  | 医用泄漏电流 测试仪
电介质强度 | 符号标准 |  |  |  |  | 医用耐电压 测试仪
不合格检验项目返工记录
项目 | 不合格原因 |  | 维修问题 |  | 复检结果 |  | 维修员 |  | 检验员
检验结果：þ合格 □不合格 |  |  | 检验员/日期： |  |  |  | 复核/日期：
注：不适用的检验项目的检验结果填写“/”；定量检验项目填写数据，超过检验标准即为该检验项目不合格，定性项目直接判定；检验项目有一项不合格则判定该台产品不合格；不合格的检验项目须填写返工记录并有维修员和检验员签字或盖章；返工后需复检所有检验项目并记录。